１．はじめに

地下水水質測定については環境基準、水質汚濁防止法、廃棄物処理法、土壌汚染対策法等で監視基準が定められモニタリング調査が実施されている。また国や地方自治体等による監視井戸での定期モニタリング調査も行われている。

土壌汚染の場合では、汚染の拡散の有無や確認のため地下水水質調査は良好な指標となる。地下水水質の特徴と調査時の留意点を述べる。

２．地下水水質の特徴

地下水はその起源とする深度によって、大別すると次の２つに分類される。

２－１）浅井戸型タイプの地下水

地盤状態によって異なるが、おおむね地下水位約10m以内で帯水層の上部に水源を持つ浅井戸タイプの地下水は、地表水の影響を受けやすく以下の水質的特徴を持つ。

・降水等の影響でｐHは酸性になりやすい。

・大腸菌などの細菌汚染の可能性が高い。

・亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の濃度値が高い。

・地表水の影響を受けて水質が変動しやすい。

２－２）深井戸型タイプの地下水

おおむね地下水位約20mより深い部分の被圧地下水等に水源を持つ深井戸タイプの地下水は、地表水の影響を受けにくく以下の水質的特徴を持つ。

・ミネラル分の影響でｐHはアルカリ性に傾く。

・カルシウム等の硬度分の濃度値が高い。

・地表水と異なり有機汚濁が少なくTOC値が低い。

・一般に細菌汚染の可能性が低い。

・年間を通じて水質の変化が少ない。

３．地下水調査の留意点

上記の地下水水質の特徴を考慮して、採水から分析までの留意点を以下に列挙する。

３－１）採水時の留意点

・試料採水前に測定対象の深度の水であることを確認する。例えば水温でモニタリングを行い、特にポンプ式井戸等の場合は、水温測定等により深度をモニタリングする。

・空気中の酸素の影響を受けやすく、成分が変化しやすいので手早く採水作業を実施する。

・必要な成分固定等の作業を素早く実施すること。

・対象物質の損失や吸着が生じない採水道具や採水容器を使用する。

・採水作業による現場での汚染が発生しないように注意する。

３－２）現場測定時の留意点

・DOが低く嫌気性である場合が多いので現場機器測定には校正レンジ等に注意を払う。

・地下水水質が既知濃度と大幅に変化している場合もあるので測定範囲に注意する。

３－３）運搬時の留意点

・冷蔵運搬が原則であるが必要な場合には運搬時の温度を連続記録すること。

・VOCや農薬など専用ガラス瓶で採水する場合には破損に注意すること。

・光による成分分解を避けるため遮光運搬する。

３－４）前処理時の留意点

・空気の影響を受けやすく前処理は手早く実施する。

・水質成分が大きく変化している場合もあり、前処理を実施する量に注意すること。

３－５）分析測定時の留意点

・測定対象濃度や物質に応じた適切な分析機器を選択すること。

・既知濃度と大きく離れている場合があるので検量線の範囲に注意すること。

・高濃度VOC等の場合は１回の分析で機器の汚染を生じるので注意すること。

４．おわりに

地下水水質調査の場合は目的が多様である。定期モニタリング調査の場合、汚染物質状態調査の場合、単一物質の有害物質汚染調査の場合等がある。

以上に述べた地下水の水質特徴と調査時の留意点に注意を払い調査を実施することが肝要である。

以上

以下は問題文です

Ｈ１９年度技術士試験

環境部門

「環境測定」選択科目の論文

H19／８／５　PM　13:30～17:00

Ａグループの１～６問題から１題を選択。

「19-2」環境測定「Ⅰ―６」

＜問題文＞

地下水の水質成分や濃度の特徴について、地表水を比較して述べよ。また、地下水の採水、現場水質測定、運搬、前処理、分析方法で留意すべき点とその理由を述べよ。

以下は感想です

＜PMの専門＞

13:30～17:00

===========================================

＜問題の選択＞

・土壌分野が多くてあせる、ヤマはずれた。

・測定機器関係出題なし。得意分野が少ない。ガクゼンとなる。

・精度管理や標準物質、実験室管理も出題なし。

・地下水など過去問題と全く同じもあり。

過去問題を解く練習をしておけば良かった。

＜この問題は１題目です＞

・13:30から15:15までかかった。

・目標は15:00だったが、15分オーバー。

・その分、２題目にかける時間が少なくなると思い余計にアセる。

＜反省点＞

・試験終了後は、自分の知識不足で自己嫌悪に陥る。

・なお、この筆記再現答案は、気落ちした後に回復して

３日目くらいに書き起こした答案事例です。

・若干、本番答案とは異なる部分があるかもしれません。

・細かいところでは、各ページの最下行にタイトル部分がこない

ようにする等の見栄えも気にしました。

・章立ての番号の書き方など、事前にかなり研究しましたが

本番ではアセって間違えたりした。だが結果的には合格だった

ので、そこまで細かいところは気にしなくても良いのかもしれません。

・不合格後に翌年への対策ばかり頭に浮かぶ。

もし翌年再受験ならば、過去5～６年分の問題は必ず解く

練習をしておこう。

以上