## 品質
公共工事の品質確保のための取組みに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H13)
| 建設時のみならず維持管理・更新時をも含めたライフサイクルにわたる品質・コストの評価を行うことが重要である。 | ○ その通り。
| 公共工事の品質を確保・向上しながらコストの縮減を図るためには、入札･契約段階における施工者の技術力の評価を重視することが重要である。 | ○ その通り。
| 性能規定の技術基準は新技術の採用に当たって制約となることがあるため、仕様規定に移行することにより、優れた新技術を採用しやすい環境を整備する必要がある。 | × 「性能規定」と「仕様規定」が逆です。
| 設計業務の成果の良否は公共工事の品質コストに大きな影響を与えるため、これを担当する者、マネジメントする者の技術力が重要である。 | ○ その通り。
| IS09000シリーズによる品質マネジメントシステムの構築は、組織内のそれぞれの立場における役割分担、責任の所在を明確にするという観点から積極的に対応していくことが望ましい。 | ○ その通り。
IS09000 シリーズにおける品質マネジメントシステムに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H13)
| 監査は公平な立場の外部機関が行うだけでなく、企業自身が社内で行う。 | ○ その通り。
| 製品の品質管理のため統計的手法が活用される。 | ○ その通り。
| プロセスを標準化するとともに、その記録も整理保管する。 | ○ その通り。
| 手順書は、品質に有害な影響を及ぼす可能性があるものについては作成しなければならない。 | ○ その通り。
| 品質システムの確立、維持、実行の権限がある管理責任者は、社外から選任する。 | × 社内から選任します。
公共工事の品質確保に向けての施策に関する次の記述のうち､誤っているものはどれか。(H14)
| 「公共工事の入札・契約手続きの改善に関する行動計画」では、外国の資格を国内資格と差別無く評価することとしており、今後、具体的な評価方法の確立が急がれる。 | ○ その通り。
| 設計・施工の標準化の推進は、品質低下を防ぎ、コストを低減する上で効果が高いが、技術者が本来備えておくべき創造性、総合的判断能力を奪い取る危険性も含んでいる。 | ○ その通り。
| 建設工事は着手前に予測できない現場条件に遭遇することが多く、このような場合、適切な設計変更によって所定の品質を確保している。 | ○ その通り。
| 建設費を縮減できる有効な提案をした者に縮減額の一部を還元するDBは、民間の技術開発に対するインセンティブを与えることで長期的に品質確保・向上に結びつく効果を持っている。 | × DBは「デザインビルド」で、設計と施工を同一の企業・企業体が担当する方式のことです｡
| CMとは民間あるいは公共の建設工事において、発注者の代理人または補助者として発注者の利益を確保する立場から、品質管理、工程管理、費用管理等を行う方式である。 | ○ その通り。
公共工事の品質確保に向けての施策に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。(H15)
| 設計基準や施工管理基準等の技術基準は固定することなく，社会のニーズに的確に応え，技術開発の進展や新しい知見の集積を踏まえて，点検と見直しに努めなければならない。 | ○ その通り。
| 発注者は公共工事の品質確保のため，発注体制を強化するとともに技術力向上を目指した職員研修等を実施するのが望ましい。 | ○ その通り。
| 価格のみでなく技術力を含めた総合的な価値で競争を行う総合評価落札契約方式は，工事の品質確保にも有効な方法である。 | ○ その通り。
| ISO 9001は，品質マネジメントシステムの構造の均一化や文書の画一化を意図して作成されたものである。 | × 品質マネジメントシステムは、構造均一化・文書画一化を意図したものではありません。
| 工事や設計業務に対して，発注者が評価する成績評定を企業評価項目として経営事項審査に採用することは，品質確保・向上のインセンティブ付与方策に有効である。 | ○ その通り。
ISO 9001:2000を対応国際規格としてこれを翻訳した日本工業規格JIS Q 9001:2000を説明する次の記述について，誤っているものはどれか。(H15)
| 要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスは，外部委託することが禁じられている。 | × 十分管理ができればアウトソーシングに問題はありません。
| 組織やその製品の性質によって，この規格の要求事項のいずれかが適用不可能な場合には，その要求事項の除外を考慮してもよい。 | ○ その通り。
| 確立された品質マネジメントシステムは，その有効性を継続的に改善することが求められている。 | ○ その通り。
| 「製品」という用語は，顧客向けに意図された製品又は顧客が要求した製品に限られて使われる。 | ○ その通り。
| PDCAサイクルとして知られる方法論のうち「Ｄ」は，顧客要求事項及び組織の方針に沿った結果を出すために設定されたプロセスを実行することである。 | ○ その通り。
公共工事の品質確保のための施策に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H16)
| 品質マネジメントシステムであるISO9001の2000年版の特徴は、トップマネジメントの関与、顧客重視、継続的改善などである。 | ○ その通り。
| 発注者は、公共工事の適正な履行を確保するための体制を整備しておくことが原則であるが、その技術者が不足する場合には性能規定発注方式の活用が品質確保のための有効な手段となり得る。 | × 性能規定発注方式は請負業者の技術力を必要としますから、技術力不足の時には適切ではありません。仕様規定発注にすべきです。
| 建設費縮減の有効な提案をした者にその縮減額の一部を還元するＶＥ方式は、民間の保有する技術によるコスト縮減だけでなく、技術開発に対するインセンティブを与えることで品質確保・向上に結びつく効果を持っている。 | ○ その通り。
| 品質確保の観点から、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を適切に活用することにより、ダンピング受注を排除することは重要である。 | ○ その通り。
| 技術基準の性能規定化は、従来の仕様にとらわれない新しい技術の開発や多様な構濤造物の設計が可能となり、同一機能の構造物の品質向上やコスト縮減が期待できる。 | ○ その通り。
公共工事の品質確保のための施策に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H17)
| 「公共工事の品質確保の促進に間する法律」では、公共工事の品質は、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格および品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより確保されなければならないとしている。 | ○ その通り。
| IS09001:2000を翻訳したJＩＳ Q 9001 : 2000では、要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスを外部委託する場合、外部委託したプロセスに関しても管理を確実にすることを定めている。 | ○ その通り。
| 「公共工事標準請負契約約款」における土木構造物の標準的な瑕疵担保期間は、「住宅の品質確保の促進等に間する法律」に定める新築住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵担保期間より長く設定されている。 | × 公共工事標準請負契約約款による土木構造物の標準的な瑕疵担保期間は２年、新築住宅の瑕疵担保期間は１０年です。
| ＣＭ方式には、コスト構成の透明化、品質の確保や発注者の機能強化等のメリットがあると期待されている。 | ○ その通り。
| 「公共工事の品質確保の促進に関する法律」では、発注者は品質確保のために高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めたときは、この技術提案の審査の結果を踏まえて、予定価格を定めることができるとしている。 | ○ その通り。

## IT
建設CALS/ECに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H13)
| 膨大な各種情報を標準化、電子化することにより、ネットワーク上での情報の共有が可能となる。 | ○ その通り。
| 電子入札により、契約締結までの現場説明等の発注者との会議の回数を少なくすることができる。 | ○ その通り。
| 公共事業の電子商取引きを2004年までに行うことが情報公開法（通称）によって定められている。 | × 電子商取引を2004年までに行うこと自体は確かですが、それCALS/ECのアクションプログラムで決められたことで、情報公開法で定められたものではありません。
| 施工段階の情報交換が容易となり、事業全体の効率化が図れる。 | ○ その通り。
| 電子データの活用により、工事等での品質向上や効率化が期待される。 | ○ その通り。
建設CALS/ECに関する次の記述のうち､誤っているものはどれか。（H14)
| 建設CALS/ECは建設事業の効率化、コスト縮減、品質の確保・向上のための有力な手段となる。 | ○ その通り。
| 建設CALS/ECにより、受注希望者は時間的・空間的に縛られることなく発注予定情報の入手と資格を有する工事への入札参加が可能となる。 | ○ その通り。
| 建設CALS/ECには電子納品も含まれる。 | ○ その通り。
| 建設CALS/ECには図面・文書の標準化も含まれる。 | ○ その通り。
| 建設CALS/ECはナノテクノロジーによって可能となったシステムである。 | × CALS/ECは、既存の安定した（十分普及してこなれた）技術を使います（そうでないとインフラあるいはシステムとして機能しません）。ナノテクのような最先端技術を活用して可能となるようなものではありません。
建設部門における情報化の動きを述べた次の記述のうち，誤っているものはどれか。(H15)
| ＩＴ革命の推進は政府の戦略的課題であり，平成１３年１月に「e-Japan戦略」を決定し，内閣総理大臣を本部長とするr高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部」を中心に，ＩＴ革命に取り組んでいる。 | ○ その通り。
| 平成１３年度の情報通信白書及び国土交通白書によると，インターネット普及率が一番高い国はスウェーデンであり，日本は１０位以下である。 | ○ その通り。
| 高速大容量の情報通信ネットワークの構築支援のために道路，河川，港湾等の公共施設に光ファイバ等収容空間の整備が行われてきており，平成１４年度末での整備済み区間延長は約2,700kmである。 | × 「光ファイバー収容空間等については、・・・、平成14年度までに、河川、道路、港湾をあわせて約27,000kmを整備し、」(H15国土交通白書p188)
| ＩＴＳは，最先端の情報通信技術等を用いて人と道路と車両を一体のシステムとして構築するものであり，道路交通の安全性，輸送効率，快適性の飛躍的向上を実現するものである。 | ○ その通り。
| 電子政府は，国民・事業者が，申請・届出をはじめとする諸々の行政手続きをインターネット等で簡易に行えることにより行政の効率化・簡素化を進めるものである。 | ○ その通り。
我が国において国土交通省が進める地理情報の電子化の現状について、誤っているものはどれか。(H17)
| 地理情報標準について、国際規格が確定した項目から順次JIS化の手続きが進められている。 | ○ その通り。
| 空間データ基盤である「数値地図2500」および「数値地図25000」や、住所と位置情報を関連付ける「街区レベル位置参照情報」の定期更新が行われている。 | ○ その通り。
| 「数値地図2500」、「数値地図25000」、自然・土地利用・交通施設等のデジタルデータである「国土数値情報」および国土交通省が保有する空中写真等について、インターネットによる提供・閲覧等が実施されている。 | ○ その通り。
| 国土管理に必要な主題図データ（土地条件図、火山土地条作図等）の整備および三次元電子地図等の精密標高データの整備・提供が行われている。 | ○ その通り。
| 海域については、データの少ない浅海域の海底地形データを収集するため、マルチビーム音響測深機等のデジタル測量技術を用いるなどして、海域におけるGPS基盤情報の整備が進められている。 | × ＧＰＳではなくＧＩＳです。国土交通白書2005 ｐ.143

## 国際
国際単位系（SI）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。（H14)
| SI単位としての長さの単位はｍ（メートル）、質量の単位はkg（キログラム）、時間の単位はs（秒）である。 | ○ その通り。
| 10-3を表す接頭語ｍ（ミリ）を使用することができる。 | ○ その通り。
| 圧力の単位にはPa（パスカル）があり、他のSI単位の組み合わせではN/m2と表すことができ、1Pa＝1N/m2の関係がある。 | ○ その通り。
| 単位体積重量に用いるkN/m3は重力単位系と1tf/m3≒98.06kN/m3の関係がある。 | × 1ｔｆ≒9.8kNです。
| SI単位系における加速度の単位は、重力単位系における加速度の単位と同じである。 | ○ その通り。
国際協力に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。（H14)
| 円借款とは、日本政府が相手国政府に対し円貨建てで貸付けを行うことを総称するものであり、開発途上国の社会インフラ整備などにあてられる。 | ○ その通り。
| ＯＤＡとは開発途上国の経済や社会の発展に協力するために行われる政府開発援助のことであり、大別すると2国間贈与、2国間貸付け、国際機関への出資・拠出等から成る。 | ○ その通り。
| プロジェクト方式技術協力とは、専門家の派遣、研修員の受け入れ、機材の供与の3つの協力形態を組み合わせ、1つのプロジェクトとして実施する協力形態をいう。 | ○ その通り。
| フィージビリティ・スタディとは、経済・社会インフラなどのプロジェクト実施に先立って、そのプロジェクトの技術的、経済的、財政的な妥当性、投資効果について調査するものである。 | ○ その通り。
| NGOとは、自国内または開発途上国で商業的利益を追求しながら開発問題に取り組む民間の営利団体のことである。 | × NGOは非営利団体です。
国際単位系（SI単位）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H16)
| ＳＩ基本単位は、長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、熱量の８つからなる。 | × ＳＩ基本単位は７つからなります。熱量が余計です。
| 圧力の単位であるMPaは、重力加速度を9.80665ｍ/s2とした場合、従来の重力単位系に換算すると、１MPa＝10.1972kgf/cm2となる。 | ○ その通り。
| １０の整数乗倍を作るための接頭語にはｍや ｋなどがあるが、10-1を表すｄ（デシ）も認められている。 | ○ その通り。
| 力の単位である Ｎ（ニュートン）は、基本単位で表すと kg･ｍ/s2となる。 | ○ その通り。
| 質量百分率、体積百分率を示す％は非ＳＩ単位である。 | ○ その通り。

## インフラ
社会資本の整備に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H13)
| 社会資本整備の評価においては、「どれだけの量を整備したか」というアウトプット指標に加えて、「整備した結果、利便性や快適性がどれだけ増大したか」というアウトカム指標による評価が重要である。 | ○ その通り。
| 公共事業の実施に当たって、発注者は、良質なモノを低廉な価格でタイムリーに調達するという責任を果たさなければならない。 | ○ その通り。
| 「企画立案→実施→評価→政策の改善」という政策のマネジメントサイクルによって、期待どおりの成果を挙げているかを確認し、改善しながら事業を進めていくことが重要である。 | ○ その通り。
| 公共投資の効果には、形成される社会資本が利用されることにより長期的に経済を活性化させ生活を豊かにする「フロー効果」と公共投資が短期的な有効需要を創出する「ストック効果」がある。 | × フロー効果とストック効果が逆です。
| 費用便益比（B/C）とは、一定期間における総便益と総費用の現在価値の比であり、これが１より大きければ社会経済的にみて実施する価値があることを意味する。 | ○ その通り。
わが国の社会資本整備に関する次の記述のうち､正しいものはどれか。(H14)
| 平成11年度末における都市計画道路の整備率（改良済み延長/都市計画決定延長）は、約7割である。 | ×
| 平成11年度の建設工事の元請け完成工事高における新設工事高と維持・修繕工事高の比率は約6:4である。 | ×
| 平成12年度末における人口1人当たりの都市公園面積（都市公園面積/都市計画区域内人□）は、約30m2/人である。 | ×
| 平成12年度末における下水道普及率（下水道処理人口/総人口）は、約6割である。 | ○ その通り。
| 平成13年度の建設投資（名目値）の見通しは、約100兆円である。 | ×
「行政機関が行う政策の評価に関する法律」による政策評価に関する次の記述のうち､誤っているものはどれか。(H14)
| 政策評価は、客観性を確保するため、すべての府省の政策について財務省が一元的に実施することとされている。 | × 感覚的に「財務省は他省庁より上なの？そりゃあおかしいだろう」とわかります。
| 政策評価を行うに当たっては、政策の特性に応じて、「事業評価方式」、「実績評価方式」、「総合評価方式」など適切な方式を用いることとされている。 | ○ その通り。
| 政策評価は、「必要性」、「効率性」または「有効性」の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点から行われなければならない。 | ○ その通り。
| 政策効果の把握に当たっては、できる限り定量的に把握することができる手法を用いるものとし、それが困難である場合等には、定性的に把握する手法を用いるものとされている。 | ○ その通り。
| 評価結果については、評価の結論だけではなく、評価の際に使用した仮定、評価の観点、政策効果の把握手法等評価の過程を含めてできる限り具体的に公表しなければならない。 | ○ その通り。
我が国の道路に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。(H15)
| 道路特定財源制度は，受益者負担の考え方に基づき，道路整備の費用を自動車利用者が負担する制度であり，その税収額は年５兆円を超えている。 | ○ その通り。
| 全国的な自動車交通網を形成する高規格幹線道路は，計画延長14,000kmのうち，供用延長は既に8,000kmを超えている。 | ○ その通り。
| 自動車保有台数は，貨物車についてはここ数年減少傾向にあるものの，乗用車の伸びにより，既に7,000万台を超えている。 | ○ その通り。
| 運輸部門は我が国のＣＯ2総排出量の約２割を占めており，そのうち自動車によるものは約５割である。 | × 「運輸部門からのＣＯ2排出量の約９割は、自動車に起因するものである。」(H15国土交通白書p.297)
| 交通事故の死者数は，平成８年以降は10,000人を下回っており，平成１４年には過去最悪だった昭和４５年の半数以下にまで減少した。 | ○ その通り。
社会資本整備に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。(H15)
| 日本は世界有数規模の港湾を有しており，東アジアのハブ港として，東京港はコンテナ貨物取扱量が世界１０指に入っている。 | × 東京港は、1980年で18位、1999年14位ｍ、2001年18位。平成１５年版国土交通白書Ｐ５４図表Ⅰ－３－１－２
| 国際競争力強化の観点から，日本でも国際空港整備が進められているが，東アジアでは既に延長3,500mを超える滑走路を複数有する大規模な国際空港が開港している。 | ○ その通り。
| 中国では日本を上回るペースで高速道路の整備が進められており，既にその延長は日本の２倍を超えている。 | ○ その通り。
| 平成１５年３月，洪水など世界で深刻化する水問題の解決を目指し，世界100以上の国・地域が参加して，第３回世界水フォーラムが京都府などにおいて開催された。 | ○ その通り。
| 日本では，高速性，利便性等のサービス向上の観点から，東北・北陸・九州の各新幹線で新たな区間の整備，在来鉄道の高速化などの幹線鉄道整備が進められている。 | ○ その通り。
我が国の交通に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。(H15)
| 昭和４３年に神戸･小合間に阪九フェリーが就航した長距離フェリーは，平成１３年度には２０航路，16,400kmの航路延長に達し，輸送実績は船舶による国内旅客輸送実績の約３％に当たる約３７０万人に達している。 | ○ その通り。
| 明治５年に新橋･横浜間29kmで初めて営業運転を開始した鉄道は，平成１２年度には，モノレール･新交通システム･鋼索鉄道･無軌条電車まで含めた事業者数は約１ ９ ０社，営業キロ数は27,000kmを超えている。 | ○ その通り。
| 昭和３９年に東海道新幹線が高速鉄道として世界に先駆けて開業して以来，山陽･東北･上越･北陸の各新幹線が順次開業し，東北新幹線盛岡･八戸間を含めた営業路線延長は，平成１４年度末には約3,000kmになっている。 | × 盛岡・八戸間開業前で1,953km、開業後で2,050kmです。
| 昭和２６年に国内民間航空がアメリカの航空会社への委託という形で開始されて以来，国内の空港整備にあわせて路線が拡大され，平成１２年度の事業者数は９社，路線数は約２５０，輸送人員は約9,200万人にも上っている。 | ○ その通り。
| 昭和３９年に名神高速道路の全線供用開始にあわせて，名古屋･神戸問で高速バスが営業運転を開始して以来，高速道路の整備にあわせて路線･本数が拡大され，平成１３年度末には事業者数は約170社，運行回数は１日6,000回を超えている。 | ○ その通り。
平成15年10月10日に閣議決定された「社会資本整備重点計画」について、誤っているものは次のうちどれか。(H16)
| この計画は、従来の事業分野別に策定されていた計画を統合し、新たに定めたものである。 | ○ その通り。
| 従来からの工事コストの縮減に加え、事業のスピードアップによる事業便益の早期発現、将来の維持管理費の縮減なども含め、15％の総合コスト縮減率を達成することとしている。 | ○ その通り。
| 公共工事の入札及び契約の適正化を図るため、総合評価落札方式にかえ、一般競争入札の徹底を図ることとしている。 | × 総合評価落札方式に変わりつつあります。
| 新規事業採択時の評価、実施中の再評価、事業完了後の事後評価という一貫した個別事業の事業評価を行なうとともに、評価結果を積極的に公表することとしている。 | ○ その通り。
| 地域特性に応じた柔軟な構造・手法を適用したローカルルールの導入により、地域になじむ社会資本の整備を推進することとしている。 | ○ その通り。
我が国の交通に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H16)
| 全国新幹線鉄道整備法に基づき整備計画が決定されている新幹線は、東北新幹線、北陸新幹線、北海道新幹線、九州新幹線（鹿児島ルート）及び九州新幹線（長崎ルート）の５路線である。 | ○ その通り。
| 空港整備法において国際空港路線に必要とされている第一種空港は、成田、東京国際、中部国際、大阪国際及び関西国際の５空港である。 | ○ その通り。
| 港湾法において最も重要な港湾として位置づけられている特定重要港湾は、京浜、名古屋、大阪港など日本全国で約20箇所である。 | ○ その通り。
| 自動車ターミナル法に規定されている一般自動車ターミナルのバスターミナルは、日本各地の主要都市に整備されており、その数は約30箇所である。 | ○ その通り。
| 自動車の高速交通の確保を図るために必要な道路で全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路である高規格幹線道路は、平成14年度末の供用延長が12,000kｍを超えている。 | × 供用延長は8,000km台。
我が国の社会経済の現況について記した次め記述のうち、正しいものはどれか。(H17)
| 平成16年版交通安全白書によると、我が国の道路交通事故による死者数は、昭和45年をピークに減少に転じ、昭和60年以降、１万人を下回っている。 | ×
| 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書において、我が国は2008年～2012年の平均の温室効果ガスの排出量を基準年に対して６％削減することとされている。 | ○ その通り。こちらの〔2〕京都議定書の概要の中に、「第一約束期間（2008年から2012年）の1年当たりの平均排出量において」という文章があります。
| 平成16年３月末の我が国の建設業者数（許可業者数）は、ピークであった平成５年３月末に比較して、約４割減少している。 | ×
| 国立社会保障・人口問題研究所が平成14年に行った中位推計によると、我が国の人口は2020年をピークとして、以後は減少過程に入るとされている。 | ×
| 近年の東アジア諸国・地域の物流の拡大を受け、我が国の世界の海上コンテナ貨物取推量に占める2003年におけるシェアも1990年に比較して拡大している。 | ×
我が国の交通に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H17)
| 近年の中国における高速道路延長の伸びは著しく、平成15年度において我が国の高規格幹線道路の供用延長とほぼ等しくなった。 | × 中国29,745km,日本は8540km。国土交通白書2005 ｐ.29。
| フリーゲージトレインとは、車輪幅を変えることにより異なる軌間の線路の走行が可能な車両である。 | ○ その通り。
| 国内航空ネットワークの路線数はド平成９年度をピークに平成15年度も減少している。 | ○ その通り。
| ＲＯＲＯ船（ロールオン・ロールオフ船）とは、トレーラーや商品車を自走により積み卸しする荷役方式の船舶である。 | ○ その通り。
| マルチモーダル交通体系とは効率的な輸送体系の確立と、良好な交通環境の創造を目指した、複数の交通機関の連携交通施策である。 | ○ その通り。
2000年以降の我が国のエネルギー統計（2004年版エネルギー白書による）に関して述べた次の記述のうち誤っているものはどれか。(H17)
| 一次エネルギーの自給率は１割以下であり、準国産エネルギーといわれる原子力発電を含めても約２割程度である。 | ○ その通り。
| 一次エネルギー供給の約５割を占める石油は、原油輸入量の約８割がサウジアラビアから輸入されている。 | × 中東全体で８～９割、サウジは25％程度です。
| 一次エネルギー供給の約２割を占める石炭は、総輸入トン数の約６割がオーストラリアから輸入されている。 | ○ その通り。
| 一次エネルギー供給の約１割を占める天然ガスは、総輸入トン数の約３割がインドネシアから輸入されている。 | ○ その通り。
| 緊急時自給力確立のために石油備蓄が行われており、 2004年１月現在で国と民間あわせて約160日分の石油備蓄が行われている。 | ○ その通り。

## コスト
設計VEに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H13)
| 設計VEを実施する場合の透明性を確保するため、設計VEの実施手続きがWTO政府調達協定に定められている。 | × そんなことまでWTO協定には定められていません。
| 発注者には、設計VEによる技術提案を適切に審査する技術力が必要である。 | ○ その通り。
| 提案者にインセンティブを与えることが良質な提案に結びつき、設計VEの成功につながる。 | ○ その通り。
| アイデアを出せる人に設計VEを担当させることが、コスト縮減に効果的である。 | ○ その通り。
| 設計VEによって公共事業に民間技術力が積極的に活用できるため、建設コスト縮減や機能向上が期待できる。 | ○ その通り。
公共工事におけるコスト縮減に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H14)
| 技術者、現場労働者、資機材の手配や調達の合理化を図るため、工事の平準化を図る。 | ○ その通り。
| 技術による競争を促し、民間の技術力を活用するため、技術提案を受け入れる入札・契約方式を適用する工事の拡大を図る。 | ○ その通り。
| 工事における建設副産物対策の推進や環境改善策による環境負荷の軽減、工事に伴う交通渋滞や事故の減少等を通じて社会的なコストの低減を図る。 | ○ その通り。
| 直接的な工事コストの低減だけでなく、工事の時間的コストの低減やライフサイクルコストの低減も含めて総合的なコスト縮減を図る。 | ○ その通り。
| 「より良いものを安く」という観点から、材料ミニマムとなる設計思想への転換を図る。 | × コスト縮減のあり方として、「材料ミニマムから労働量ミニマムへ」を覚えておきましょう。
公共工事におけるコスト縮減に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。(H15)
| 工事コストの低減を目指すことは重要であるが，同時に社会資本が本来備えるべき機能・品質を損なわないよう配慮する必要がある。 | ○ その通り。
| 初期コストだけに着目するのではなく，ライフサイクルを通じてのコストの低減や環境に対する負荷の低減を図ること等も必要である。 | ○ その通り。
| コスト縮減には，事業の計画段階や設計の初期段階から広く設計提案を受け付けて，積極的に取り込むことが重要である。 | ○ その通り。
| リサイクルの推進，環境対策及び安全対策は，工事の手間が増大することになり，コスト縮減にはつながらない。 | × トータルコストで考えればコスト縮減となります。
| 工事情報の電子化や電子交換等の実施は，工事の効率化が図られるので，コスト縮減につながる。 | ○ その通り。
国土交通省は，平成１５年度から５年間を目標期間とした「公共事業コスト構造改革プログラム」を策定したが，この具体的施策に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。(H15)
| 事業の構想段階からの合意形成手続きを導入，推進する。 | ○ その通り。
| 基準類の仕様規定化を推進するとともに，限界状態設計法への移行を図る。 | × 「9. 基準類の性能規定化を推進するとともに、限界状態設計法への移行を図る」(国土交通省公共事業コスト構造改革プログラム【具体的施策】)
| 新技術活用を促進するための環境を整備するとともに，数値目標の設定等の取り組みを実施する。 | ○ その通り。
| 総合評価落札方式等の技術力による競争を一層推進する。 | ○ その通り。
| アセットマネジメント手法等，ライフサイクルコストを考慮した計画的な維持管理を行う。 | ○ その通り。
公共工事におけるコスト縮減に関する次の記述のうち，誤っているのはどれか。(H16)
| 平成15年度の国士交通白書によると、国士交通省は直接的な工事コストの低減だけでなく、ライフサイクルコストの低減、社会的コストの低減などの観点も加えて、総合的なコスト縮減に取り組んだ。その結果、国士交通省、関係公団等の平成14年度における工事コストの縮減率は、８年度と比較して、約14％となった。 | ○ その通り。
| 平成15年度の国士交通白書によると、国士交通省は従来からの工事コストの縮減に加え、１）規格の見直しによる工事コストの縮減、２）事業のスピードアップによる事業便益の早期発現、３）将来の維持管理費の縮減をも評価する「総合コスト縮減率」を設定している。 | ○ その通り。
| 価格交渉方式とは、入札で最低価格を提示した企業とすぐに契約せず、価格を引き下げる交渉を行い、折り合った時点で契約を結ぶ方式である。この契約方式は中部国際空港（株）で実施され、総事業費の大幅な削減に結びつけることができた。国士交通省所管の公団や独立行政法人は、この手法に注目しているが、現在のところ、採用するには至っていない。 | × 採用例があるのではないかと思われますが････？
| 建設する構造物の機能と品質の確保の両立を図りつつ、コスト縮減を推進するために民間の技術提案を受け付ける入札契約方式が導入されている。 | ○ その通り。
| 渋滞解消や災害防止、工事騒音の低減など工事の目的や社会のニーズにそった様々な工夫を行うことが社会的コストを低減する。 | ○ その通り。
公共工事におけるコスト縮減に関する次の記述のうち、誤っているのはどれか。(H17)
| 現在国土交通省では、「公共事業コスト構造改革」の中で、これまでの取組みの継続に加え、１）事業のスピードアップ、２）計画・設計から管理までの各段階における最適化、３）調達の最適化、の３項目を見直しの要点として、公共事業におけるコスト縮減に取り組んでいる。 | ○ その通り。
| 平成16年度国土交通白書によると、15年度の国土交通省・関係公団等の総合コスト縮減率は、14年度と比較して、物価の下落等を除き、3.4％となった｡ | × 平成15年のコスト縮減率は、平成14年比で6.1%となっています。（国土交通白書2005 p.81）
| ＰＦＩは、公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間の資金、経営能力及び技術能力を活用し、効率的かつ効果的に社会資本整備を図る事業手法である。 | ○ その通り。
| 公共事業コスト構造改革として、入札・契約の見直し、積算の見直し等を図ることにより、調達の最適化を促進する。具体的には、「ユニットプライス型積算方式」への積算体系の転換・導入を検討する。 | ○ その通り。
| 国土交通省公共事業コスト構造改革プログラムによると、計画、設計の見直しとして現行の基準類の性能規定化が推進されている。 | ○ その通り。

## 災害
我が国の災害対策に関する次の記述のうち､誤っているものはどれか。（H14)
| 被害地域の円滑かつ早期の復旧を図ることを目的として、激甚災害の指定基準等が平成12年度に引き下げられた。 | ○ その通り。
| 災害対策基本法については、平成7年の阪神・淡路大震災後に改正が行われ、政府の初動体制の強化、緊急車両の通行確保、防災ボランティアの活動環境整備などが盛り込まれた。 | ○ その通り。
| 災害対策基本法に基づき、指定行政機関（国の行政機関等）は防災業務計画を作成し、地方公共団体と指定公共機関（日本電信電話株式会社、日本赤十字社等）は共同して地域防災計画を作成している。 | ×
| 地震防災対策強化地域では、域内の病院、鉄道事業者などの一部の民間事業者も地震防災応急計画を策定する。 | ○ その通り。
| 自然災害により生活基盤に著しい被害を受け、経済的理由等により自立して生活を再建することが困難な被災者に対しては、被災者生活再建支援法により支援金が支給される。 | ○ その通り。
災害対策に関する次の記述のうち､誤っているものはどれか。（H14)
| 概ね100～200年に1度程度起こる大雨を対象として、洪水氾濫シミュレーションによる浸水危険区域をもとに作成される洪水ハザードマップは、社会的影響が小さい時期をみはからって公表すべきものである。 | × 「影響が小さい時期をみはからって」というのは「昔のお役所」的ことなかれ主義です。
| 早期に避難することが被害軽減の1つの方法であるが、災害弱者がいると避難を間始するタイミングが遅くなる場合がある。これに対しては、避難所の周知、情報伝達などに配慮する必要がある。 | ○ その通り。
| 地下施設における浸水被害の減災方策として、降雨・浸水情報の早期伝達や、出人口、隣接ビルとの連絡口における防水板、防水扉などの設置が有効である。 | ○ その通り。
| 近年の自然災害による死者・行方不明者を災害別にみると、平成5、7年を除くと、土砂災害を始めとした風水害によるものが最も大きな割合を占めている。 | ○ その通り。
| 災害が発生した際には、災害応急対策を迅速かつ円滑に実施するために、被害状況や応急対策に関する情報を的確に収集し、迅速に伝達する必要がある。 | ○ その通り。
災害対策基本法に関する記述のうち，誤っているものはどれか。(H15)
| 防災とは，災害を未然に防止し，災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ，及び災害の復旧を図ることをいう。 | ○ その通り。
| 国土交通大臣を長とする中央防災会議は，防災基本計画を作成する。 | × 中央防災会議の会長は、総理大臣です。
| 国は，組織及び機能のすべてをあげて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。 | ○ その通り。
| 市町村の地域について災害が発生した場合，当該市町村長は市町村地域防災計画の定めるところにより，災害対策本部を設置することができる。 | ○ その通り。
| 政府は，毎年，防災に関する計画及び防災に関してとった措置の概況を国会に報告しなければならない。 | ○ その通り。
東南海・南海地震に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H16)
| ２つのプレートの境界で発生する、津波を伴うことが多い、マグニチュード８クラスの海溝型巨大地震であり、関東大地震（大正12年）も同じタイプに属する。 | ○ その通り。
| 当該地震の同時発生により、死者数.経済的被害のいずれの面でも、近年の我が国における最大級の被害が広域にわたって発生するおそれがある。 | ○ その通り。
| 当該地震を対象にした特別措置法に基づき、地震災害を防ぐため、著しい被害が生ずる恐れがある地域が地震防災対策推進地域として指定された。 | ○ その通り。
| 予知体制の整備が図られており、地震予知がなされた場合に備え、国、地方公共団体、民間事業者などが地震防災のための行動計画をそれぞれ作成している。 | × 予知に備えた行動計画が策定されているのは東海地震で、東南海・南海地震はそのようなものは策定されていません。
| 歴史的に100～150年間隔で発生し、最近では昭和19年と昭和21年にそれぞれ発生しており、今世紀前半にも発生する恐れがあるとされている。 | ○ その通り。
我が国の災害対策に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H16)
| 防災基本計画は、我が国の災害対策の根幹をなすものであり、災害対策基本法に基づき中央防災会議が作成する防災分野の最上位計画である。 | ○ その通り。
| 阪神・淡路大震災においては、犠牲者の半数近くが65歳以上の高齢者であったと報告されており、災害時における高齢者対策の重要性を強く示唆している。 | ○ その通り。
| 阪神・淡路大震災での犠牲者は、住宅等の倒壊によるものが最も多かったことから、現在、震災対策を推進する上で住宅等の耐震性の向上が最重要課題の一つとなっている。 | ○ その通り。
| 平成13年の河川法の改正により、洪水予報を行う河)¦¦の指定を、国士交通大臣に加え、新たに都道府県知事も実施することになった。 | × 河川法ではなく水防法です。
| 士砂災害警戒区域等における士砂災害防止対策の推進に関する法律により、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる士地の区域では、一定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制を行うことが可能になった。 | ○ その通り。
我が国の災害の現状ならびに災害対策に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H17)
| 我が国は、その位置、地形、地質、気象などの自然的条件から、地震、台風、豪雨、火山噴火などによる災害が発生しやすい国土であり、平成16年度版防災白書によると世界全体に占める目本の災害発生割合は、マグニチュード6.0以上の地震回数では２割を超え(1994年～2003年の合計）、災害被害額では２割弱(1972年～2001年の合計）を占める。 | ○ その通り。
| 東海地震に係る異常現象を観測した場合に気象庁から発表される情報は、東海地震の前兆現象について直ちに評価できない場合の「東海地震観測情報」、東海地震の前兆現象である可能性が高まったと認められた場合の「東海地震注意情報」、東海地震が発生するおそれがあると認められた場合の「東海地震予知情報」がある。 | ○ その通り。
| 大規模地震対策特別措置法の規定に基づく「地震防災対策強化地域」とは、大規模な地震が発生するおそれが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生じるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を指し、都道府県知事が指定し公示することとなっている。 | × 地震防災対策強化地域は内閣総理大臣が指定することになっています。
| 平成17年４月の水防法の一部改正により、国土交通大臣又は都道府県知事は、洪水予報を行う河川以外の河川であっても、洪水により国民経済上重大な損害又は相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について「浸水想定区域」を指定するよう、「浸水想定区域」の指定対象河川の拡大が図られた。 | ○ その通り。
| 建築基準法の規定に基づき、地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を「災害危険区域」として指定することができ、当該区域における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものを定めることができる。 | ○ その通り。
平成16年をはじめとする最近の我が国における風水害発生状況に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H17)
| 平成16年に日本に上陸した台風の数は10個に達し、昭和46年から平成12年の平均である年2.6個を大幅に上回り、最多記録となった。 | ○ その通り。
| アメダスで観測された１時間降水量50mm以上の短時間強雨は、近年発生回数が増加する傾向が見られ、平成16年には最多の470回を記録した。 | ○ その通り。
| 風水害による死者・行方不明者数は、昭和20年以降、長期的に見れば減少傾向にあるが、平成16年は230名以上となり、最近15年（平成元年から平成15年）の平均を大きく上回るものとなった。 | ○ その通り。
| 平成16年度をはじめ、近年は、局所的な集中豪雨が頻発し、その影響を受けやすい流域面積の比較的小さい中小河川における洪水や、土砂災害が多く発生した。 | ○ その通り。
| 水防団員数は増加傾向にあり、各地で水防活動が展開された一方、高齢者など災害時要援唐音の被災が目立つなどの新たな課題も明らかとなった。 | × 水防団員は全国的に減少しています。参照：http://www.bousai.go.jp/hakusho/h15/BOUSAI_2003/html/zu/zu1302020.htm
我が国の循環型社会の形成に関連する次の記述のうち、正しいものはどれか。(H17)
| 平成12年度の建設廃棄物の排出量は、平成７年度に比べ減少したが、平成12年度の全産業廃棄物排出量の約４割を占めている。 | × 約４割→約２割
| 平成14年度の建設発生土の場外搬出量は約2.5億立方メートルであり、そのうち約７割が他の建設工事で利用されている。 | × 約７割→約３割
| 平成14年度に新たに不法投棄が確認された産業廃棄物の投棄量を見ると、がれき類、木くずなど建設廃棄物が約６割を占めている｡ | ○
| 国土交通省のリサイクル原則化ルールでは、再生資源の利用又は再資源化施設の活用は経済的に妥当な範囲内で行うこととしている。 | × 経済性に関わりなく実施
| 循環型社会形成の観点から注目される静脈物流とは、自動車に比べて環境負荷の少ない輸送手段である船舶や鉄道を利用して行われる物流を指している。 | × リサイクル資源の収集・運搬のこと

## 業界
建設産業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。（H14)
| 平成13年度の建設投資額は、ピークであった平成4年度に比べ減少しているが、建設業許可業者数は連に増加している。 | ○ その通り。
| 建設業就業者は、専門的分野が細分化しており、特殊な技術・技能を持った就業者の占める割合が高いことから、転職する場合、他産業に比べ別の産業への転出率は概して高い。 | × 要は「つぶしがきかない」のだから、転出率が高いわけがありません。
| 建設産業の売上高経常利益率は平成3年度以降、低下傾向にあり、平成12年度値は全産業の平均値を下回っている。 | ○ その通り。
| 建設業許可業者数のうち、資本金が1値円以上の業者数の構成率は1％程度である。 | ○ その通り。
| 建設工事における労働災害の死亡者数は、おおむね減少傾向にあるものの、平成13年における建設業死亡者数は全産業の約4割を占める。 | ○ その通り。
我が国の建設産業の近年の状況に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。(H15)
| 政府は大手ゼネコン等について，履行保証割合引き上げ等により，経営不振企業の公共工事への参入抑制策を講じている。 | ○ その通り。
| 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき，公共工事については一括下請負が全面的に禁止された。 | ○ その通り。
| 経営事項審査を中核とする企業評価制度については，（イ）規模の競争ではなく技術力・質による競争を促す，（ロ）建設業者の経営状況を一層的確に反映させる，等の観点から改正が行われた。 | ○ その通り。
| 1990年代の１０年間に，我が国産業の労働生産性は全体としては２割強上昇したが，建設産業のそれはほぽ横ばいであった。 | × 建設業における労働生産性は、1990年以来減少し続けています。ちなみに、全産業の生産性は向上しています。
| 1990年代,建設市場においては，元請完成工事高に占める維持修繕工事高の比率は概ね増加の傾向をたどり，平成１２年度時点では約２割に達している。 | ○ その通り。
我が国における建設産業に関連する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H16)
| 建設産業の就業者数は、建設投資がピークになった平成４年度以降も、平成９年度までは増加したが、平成10年度から平成15年度までは減少傾向にある。 | ○ その通り。
| 建設業者の年間倒産件数は、平成４年に対し、平成15年は約1.8倍となっている。 | ○ その通り。
| PFIとは、公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間の資金、経営能力等を活用し、社会資本整備を図る事業手法である。 | ○ その通り。
| いわゆる「ダンピング受注」に対し、国士交通省は、低入札価格調査対象工事について、履行保証割合を引き下げる等の対策を行っている。 | × 履行保証割合を引き上げるなどの対策がなされています。平成16年版国土交通白書ｐ.194。
| 建設業における雇用労働条件は、全産業平均に比べて、年間総労働時間は大きく、年間賃金総支給額は小さい。 | ○ その通り。
我が国の建設産業に関連する次の記述のうち、正しいものはどれか。(H17)
| 建設投資の平成16年度見通しは約52兆円であり、そのうち約６割が政府投資で民間投資を上回っている。 | ×
| 建設業は、就業者数で全就業者数の約１割を占める重要産業の一つであり、平成15年度の売上高営業利益率は全産業の平均を上回っている。 | ×
| 建設生産・管理システムの一つであるＣＭ方式とは、コンストラクション・マネージャーが、施工業者の立場で、施工に係るマネジメント業務を行う方式である。 | ×
| 平成10年度から平成15年度までの我が国建設業の海外受注額は、約7、000億円から約１兆円の間で推移している。 | ○ 国土交通白書2005 ｐ.313。
| 公共工事においては、発注者の書面による承諾を得た場合を除き一括下請けが禁止されている。 | ×

## 都市
「都市再生特別措置法」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H14)
| 都市再生事業を行おうとする者は、市街地再開発事業や土地区画整理事業等の都市計画を決定することを提案できる。 | ○ その通り。
| この法律は、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化および都市の居住環境の向上を図るために制定された。 | ○ その通り。
| 既存の用途地域等に基づく規制を適用除外とする都市再生特別地区を都市計画に定めることができる。 | ○ その通り。
| 市町村は、都市の再生の拠点として緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域を、都市再生緊急地域として都市計画に定めることができる。 | × 「市町村は」が違います。都市再生緊急整備地域は政令指定です。
| 都市再生事業を行おうとする民間事業者は、認定を受けて、無利子貸付け、出資、債務保証等の支援を受けることができる。 | ○ その通り。
我が国において現在推進されている「都市再生」に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。(H15)
| 急速な情報化，国際化，少子高齢化等の社会経済情勢の変化に対応して，都市の魅力と国際競争力を高めることを基本的な意義としている。 | ○ その通り。
| 都市を活性化するため，都市郊外へ新規都市開発を積極的に誘導し，都市の外延化を推進することが重要である。 | × 外延化を抑制したコンパクトな都市開発が重要です。
| 民間に存在する資金やノウハウなどの民間の力を引き出し，それを都市に振り向け，さらに新たな需要を喚起することから，経済再生の実現につながる。 | ○ その通り。
| 地震に危険な市街地の存在，慢性的な交通渋滞等の都市生活に過重な負担を強いている「２０世紀の負の遺産」を解消することを目標の１つとしている。 | ○ その通り。
| 重厚長大産業から都市型産業への転換といった経済構造改革を推進していく上で効果的である。 | ○ その通り。
我が国において現在進められている都市再生に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H16)
| 国際競争力のある世界都市、安心して暮らせる美しい都市の形成、持続発展可能な社会の実現、自然と共生した社会の形成などの「２１世紀の新しい都市創造」に取り組むことを目標の一つとしている。 | ○ その通り。
| 都市再生緊急整備地域は、大都市圏の都市の再生を緊急に図るために指定されるものであり、三大都市圏（首都圏、中部圏、近畿圏）以外の都市では指定できない。 | × 大都市圏に限りません。平成16年版国土交通白書ｐ.99。
| 国有地の戦略的な活用による都市拠点形成、密集市街地の緊急整備、大都市圏における環状道路体系の整備などが「都市再生プロジェクト」として決定されている。 | ○ その通り。
| 都市再生を推進するため、民間投資誘発効果の高い都市計画道路の整備や交通のボトルネックとなっている踏切の改良が重点的に進められている。 | ○ その通り。
| 地域の創意工夫を活かしつつ都市再生を推進するため、市町村の自主性や裁量性を尊重した新たな助成措置としてまちづくり交付金制度が創設された。 | ○ その通り。
我が国において現在進められている都市再生に関連する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H17)
| 「都市再開発法」では、再開発会社は、権利変換手続による第一種市街地再開発事業を施行することができるが、管理処分手続による第二種市街地再開発事業は施行することができないものとされている。 | × 都市再開発法第２条の２第３項････再開発会社は（第一種も第二種も）市街地再開発事業を施行できる。
| 「都市再生特別措置法」では、都市再生事業を行おうとする者は、当該都市再生事業を行うために必要な都市再生特別地区に関する都市計画の決定又は変更を提案できるものとされている。 | ○ 都市再生特別措置法第３７条
| 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」では、防災街区整備事業は、密集市街地において特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るためのものとされている。 | ○ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第２条
| 「景観法」では、良好な景観は、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならないものとされている。 | ○ 景観法第２条
| 「都市緑地法」では、緑化地域に関する都市計画には、建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合の最低限度を定めるものとされている。 | ○ 都市緑地法第３５条

## 入札
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」によって、定められている適正化を図るための基本原則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H13)
| 入札・契約の過程、内容の透明性の確保 | ○ その通り。
| 入札参加者の公正な競争の促進 | ○ その通り。
| 談合、その他不正行為の排除の徹底 | ○ その通り。
| 公共工事の予算の削減 | × 予算の削減は入札適正化には関係ありません。
| 公共工事の適正な施工の確保 | ○ その通り。
公共工事の入札･契約に関する次の記述のうち､誤っているものはどれか。（H14)
| 「公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律］（以下、「入札・契約適正化法」という）は、国、特殊法人、地方公共団体等の発注者全体を通じて、入札・契約の適正化の促進により、公共工事に対する国民の信頼の確保と建設業の健全な発注を図ることを目的としている。 | ○ その通り。
| 公共工事は、「入札・契約適正化法」により、発注者の書面による事前承諾があった場合を除き、一括下請負が禁止されている。 | × 一括下請けは承諾も絶対ダメで、承諾を受けたら下請けに出せるのは、単純作業のみです。
| 「公共工事の入札および契約の適正化を図るための措置に関する方針」には、情報の公表、第三者意見の反映、苦情処理の方策、入札・契約方法の改善など、発往者が取り組むべきガイドラインが示されている。 | ○ その通り。
| 公共工事の入札時における競争性向上に向けた実験的取り組みとして、公募型指名競争入札および工事希望型指名競争入札の対象範囲拡大、指名業者数の多様化などが国土交通省の直轄工事の一部で試行されている。 | ○ その通り。
| 公共工事から不良・不適格業者を排除するため、発注者支援データベースの活用、施工体制台帳や施工体系図による管理技術者の配置や下請け状況の確認などの取り組みが発注者に求められている。 | ○ その通り。
我が国の公共工事の入札・契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H16)
| 公共工事標準請負契約約款は、国の機関、地方公共団体、公団等の政府関係機関が発注する工事を対象とするのみならず、電力、ガス等の常時建設工事を発注する民間企業の工事についても用いることが出来るように作成されている。 | ○ その通り。
| 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律では、入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性の確保、入札に参加しようとし又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争の促進、入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除の徹底、適正な施工の確保を基本となるべき事項として公共工事の入札及び契約の適正化を図ることとしている。 | ○ その通り。
| 公共工事の請負契約は、建設業法によって一般競争入札によることが原則とされているが、契約の性質または目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合、一般競争に付することが不利と認められる場合においては指名競争入札が認められている。 | × 建設業法ではなく地方自治法です。（地方自治法施工令第167条）
| 公共工事の入札参加者の適正な見積もりを促すとともに不正行為の排除にも資するよう、国士交通省直轄工事では入札時の工事費内訳書提出の導入に向けて、その試行が拡大されることとなっている。 | ○ その通り。
| 公共工事の品質の確保、不良不適格業者の排除を図る観点から、国士交通省直轄工事では工事成績の活用により技術力に優れた企業による競争を推進することとしている。 | ○ その通り。

## 少子
次の法律のバリアフリーに関する記述のうち、誤っているものはどれか。(H13)
| 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」は、鉄道等の公共交通機関の車両、旅客施設に加え周辺の道路、駅前広場等を一体的にバリアフリー化することを目的としている。 | ○ その通り。
| 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」が対象にしている建築物は、病院、百貨店等不特定多数の者が利用する建築物である。 | ○ その通り。
| 「大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法」は、宅地開発事業計画の認定基準として高齢者、身体障害者等の公共施設の円滑な利用の確保を定めている。 | ○ その通り。
| 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく日本住宅性能表示基準には、高齢者等への配慮に関することが含まれている。 | ○ その通り。
| 「都市計画法」に基づく都市計画区域マスタープラン及び市町村マスタープランにおいて、地方公共団体は国が定める都市計画基準に基づき都市のバリアフリー化に関して記述しなければならない。 | × バリアフリーについては触れられていません。
バリアフリーに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。（H14)
| ADA ( Americans with Disabilities Act : 障害のあるアメリカ人法）： アメリカで施行された法律で、雇用、移動、コミュニケーションの各分野における障害者の差別を禁止するとともに、すべての人に恩恵が及ぶという考え方から公共施設全般にバリアフリーを義務付けている。 | ○ その通り。
| 移動制約者： 身体障害者や高齢者あるいは妊婦のように身体的な理由によって、常時または一時的にモビリティが制約されている人々のことを言い、体に不自由のない重たい荷物を持った人や日本語が分からない外国の人は含まない。 | × 体に不自由のない重たい荷物を持った人や日本語が分からない外国の人も含みます。
| インスタントシニア： カナダのオンタリオ州が、高齢者や障害者にとって住みやすい社会をつくるために考案しだThrough Other Eyes” のことで、高齢者の身体機能の変化を体験することにより高齢者を取り巻く生活環境を理解するための体験学習プログラムである。 | ○ その通り。
| ノーマライゼーション： デンマークで提唱された考え方で、障害を持つ人も持たない人も一緒に等しく人間として普通の生活を送るため、共に暮らし、共に生き、共に活動していく社会の実現を目指す考え方である。 | ○ その通り。
| ユニバーサルデザイン： 建築家や工業デザイナーが提唱した、障害のあるなしにかかわらず公平で使いやすく、安全でやさしいデザインとなるように、はじめからバリアを生じないようなモノづくりを行う考え方で、社会・環境のデザインまで含まれる。 | ○ その通り。
我が国の人口等に関わる次の記述のうち，誤っているものはどれか。(H15)
| ６５歳以上の老年人口の総人口に占める割合は18.4％に達し，今後も世界で最も高い水準で推移するものと見込まれている。 | ○ その通り。
| 1995年に比して2000年においては，通勤者数はおおむね横ばいであるが，通学者数は１割を越す大幅な減少となっている。 | ○ その通り。
| 三大都市（東京２３区，名古屋市，大阪市）への通勤・通学のための流入人口は，1960年以降1995年までは増加し統けていたが，2000年には1995年に比して減少に転じている。 | ○ その通り。
| 通勤通学の利用交通手段について，全国では1990年に比して2000年には鉄道・電車利用の割合が減少し自家用車だけ利用の割合が増加しているが，東京圏に限ってみると鉄道・電車利用の割合が増加している。 | × 「東京圏・・・、この圏域においても、平成２年(1990年)と比べると「自動車だけ」が増加し、「鉄道・電車利用」は減少する傾向にある。」(H15国土交通白書p29)
| 地域ブロック別の将来人口の推移は，2000年に比して2030年においては，関東地域の人口は大きく変わらないが，北海道，東北，北陸，中国，四国の各地域において１０％以上の大きな減少を示すこととなるものと見込まれている。 | ○ その通り。
我が国の人口に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H16)
| 近年の人口の年齢構造をみると、年少人口の減少と老年人口の増加が著しく少子高齢化が急速に進んでいる。人口構造の変化についていわゆる人口ピラミッドの変遷でみると、二度のベピーブームによる凹凸はあるものの戦前からの「富士山型」から将来的にはさらに少子化が進んで「釣鐘型」になると想定されている。 | × 「釣鐘型」は現在の状況で、将来は「つぼ型」です。(平成15年版国土交通白書ｐ.5)
| 我が国は今後急速に高齢化していくと想定されており、30年後には全人口の約３割が老年人口となるものと見込まれている。このような急速な高齢化の背景としては、平均寿命の著しい伸びと 1947年から1949年生まれの第１次ベピーブーム世代が老年人口に加わることなどが挙げられる。 | ○ その通り。
| 昭和50年代の半ばから年少人口が減少し少子化が依然続いている。この少子化の原因としては、未婚化･晩婚化が進んでいることに加え、女性が子育てと仕事を両立し得る環境の未整備や子育てコストの大きさ、子供を生み育てることへの心理的・肉体的負担感などより既婚女性の出産数が減少していることが挙げられる。 | ○ その通り。
| 人口の移動者総数は昭和48年以降概ね減少する傾向にあり、都道府県間移動･都道府県内移動とも減少傾向にある。このような減少の要因としては、農村部から都市部への大規模な人口移動が沈静化していることや交通ネットワークの整備により通勤圏が拡大されていることなどが挙げられる。 | ○ その通り。
| 最近の世代では、大学卒業または就職による地方圏から大都市圏への人口移動は大幅に減少し、地方圏に留まる若年者の割合が増加している。その背景としては、経済的な要因のほか、少子化に伴い兄弟数が減少し長男･長女の比率が上昇していることがし強く影響していると考えられる。 | ○ その通り。
少子高齢化、バリアフリー化に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H17)
| 建築物のバリアフリー化を推進するため、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」（ハートビル法）では一般の多くの人が利用するデパートやホテル等の新築等の際、大規模なものについてはバリアフリー化を義務づけている。 | ○ その通り。
| 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（交通バリアフリー法）に基づき、公共交通事業者等が講ずべき措置として、旅客施設を新設、大改良する際には、利用者数の如何にかかわらず移動円滑化基準への適合義務が諜せられている。 | ○ その通り。
| 我が国においては、諸外国に例を見ないほどに急速に高齢化が進展し、平成27年には国民の３人に１人が65歳以上の高齢者となる本格的な高齢化社会が到来すると予測されている。そのため高齢者が自立した日常生活や社会生活を営むことができる環境を整備することが急務となっている。 | × ４人に１人。たとえばhttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20050603ik05.htmを参照。
| 住宅のバリアフリー化を促進するため、第八期住宅建設五箇年計画では、平成27年度には手すりの設置、広い廊下幅の確保、段差の解消等がなされた住宅ストックの割合を全住宅ストックの２割にするという目標を掲げている。 | ○ その通り。
| 近年、鉄道事業者が取り組みつつある鉄道駅等への育児施設の併設は、育児を支援し女性の社会参加を促進する上で有効である。 | ○ その通り。

## 総合
平成10年３月に閣議決定された現行の「全国総合開発計画」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H13)
| 第５次の全国総合開発計画であり、「21世紀の国土のグランドデザイン」と呼称されている。 | ○ その通り。
| 目標年次2010-2015年までの計画期間中に、時代に適合した課題を設定して、戦略的に施策を展開することとしている。 | ○ その通り。
| 東京への一極集中から多極分散型国土の形成を図るため、新産業都市構想を提唱している。 | × 新産業都市構想は一全総です。
| 計画期間中の国土基盤整備の投資額は示さず、国土基盤投資の重点化、効率化の方向を示している。 | ○ その通り。
| 多様な主体の参加と地域連携による国土づくり、地域づくりを推連することとしている。 | ○ その通り。
全国総合開発計画に関する次の記述のうち､誤っているものはどれか。(H14)
| 昭和37年に策定された第一次の計画では、地域の均衡ある発展を図るため、拠点開発構想が提唱された。 | ○ その通り。
| 昭和44年に策定された第二次の計画では、新幹線、高速道路などのネットワーク整備と大規模プロジェクト高層が提唱された。 | ○ その通り。
| 昭和52年に策定された第三次の計画では、経済の安定成長を背景に、新産業都市構想が提唱された。 | × 新産業都市構想は一全総です。
| 昭和62年に策定された第四次の計画では、東京一極集中の是正のため、多極分散型国土の構築が提唱された。 | ○ その通り。
| 平成10年に策定された現行計画では、21世紀における国土のグランドデザインとして、多軸型国土構造計画の基礎づくりが提唱された。 | ○ その通り。
我が国の全国計画及び国土利用等に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。(H15)
| 全国総合開発計画は，唄和３７年に第一次の計画が策定されて以来，累次にわたり策定され，現在の第五次計画は「２１世紀の国土のグランドデザイン」と呼称されている。 | ○ その通り。
| 現在の全国総合開発計画においては，大規模プロジェクト構想を打ち出し，地域特性を活かした開発整備による国土利用の再編効率化を目指している。 | × 大規模プロジェクトは新全総です。
| 木造密集市街地は，大都市圏を中心に広く存在し，地震等が発生すれば被害が甚大となる恐れがあることから，今後，その効果的な整備が求められている。 | ○ その通り。
| 中心市街地の活性化は，特に地方都市における重要な政策課題であり，その背景として，モータリゼーションの進展，商業機能の郊外化等に伴う中心市街地の空洞化現象がある。 | ○ その通り。
| 我が国の市街地地価はバプル崩壊後の全体的な下落の時期を経て，現在では個別の土地の利用価値に応じた価格形成がなされる傾向が強まっている。 | ○ その通り。
我が国の国土計画及び国士利用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H16)
| 現行の全国総合開発計画では、基本的課題達成のため、多自然居住地域の創造、大都市のリノベーション、地域連携軸の展開、広域国際交流圏の形成という４つの戦略を展開することとされている。 | ○ その通り。
| 平成16年地価公示に基づく平成15年の地価動向をみると、全国平均では地価は引き続き下落しているが、東京都区部及びその周辺地域においては、上昇や横ばいの地点が増加し、下げ止まりの傾向が強まっている。 | ○ その通り。
| 都市部における地籍調査の進捗率は低い水準にとどまっており、このことが民間都市開発を推進するうえでのボトルネックの一つとなっている。 | ○ その通り。
| 平成７年から12年までの首都圏の人口動向をみると、依然として東京都区部での夜間人口の減少が続いており、近隣県（千葉、埼玉、神奈川）からの昼間流入人口は増加する傾向にある。 | × 平成15年版国土交通白書に夜間人口は増加に転じている旨の記載があります。
| 様々な分野における経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、構造改革特別区域法が制定され、構造改革特別区域内においては、地域の特性に応じた規制の特例措置が講じられている。 | ○ その通り。
我が国の全国計画及び国土利用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H17)
| 現行の全国総合開発計画は、地域の選択と責任に基づく主体的な地域づくりを重視して、多様な主体の参加と相互の連携によって国土づくりを進める新たな指針を示している。 | ○ その通り。
| 2001年までの30年間の国土の利用区分別面積の推移をみると、「森林」は国土全体の約２／３を占めほぼ横這いである。 | ○ その通り。
| 2005年の地価公示に基づく2004年の地価動向については、全国平均でみると地価は引き続き下落しているものの、三大都市圏及び地方圈とも下落率は縮小した。 | ○ その通り。
| 我が国の農用地面積はここ20～30年間にわたり域少傾向にあり、2002年に宅地面積を下回った。 | × 農用地は13%、宅地は5%です。
| 現行の全国総合開発計画では多軸型国土構造の形成が提唱され、「北東国土軸」、「日本海国土軸」、「太平洋新国土軸」及び「西日本国土軸」の展望が示されている。 | ○ その通り。

## 技術
設計･施工技術に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。（H14)
| 日本において、トンネルでシールドエ法が初めて採用されたのは、東京の下水道工事である。 | × 日本最初のシールドトンネルは、羽越本線折渡トンネルです。
| 配合が同じであれば、一般的に高炉セメントを用いたコンクリートの方が、普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートより初期強度が小さい。 | ○ その通り。
| 日本において、現在の柱列式地下連続壁の芯材はＨ形鋼が主流である。 | ○ その通り。
| 土木構造物の耐震設計に用いる設計地震動において、構造物の耐用期間内に発生する確率は極めて小さいが強い地震動をレベル2（またはL2）地震動という。 | ○ その通り。
| ゲルバー橋は、道銃後の支間部の適当な箇所にヒンジを設けて静定構造にしたものである。 | ○ その通り。
設計・施工技術に関する次の記述のうち，正しいものはどれか。(H15)
| 我が国において最大の堤高を有する黒部ダムは，アースダムである。 | × アースダム→アーチダム。
| 鉄筋コンクリートの橋脚や柱の耐震補強において，鉄筋コンクリートｊ鋼板，繊維等が用いられ.る。 | ○ その通り。
| プレストレストコンクリートにはプレテンション方式とポストテンション方式があるが，前者は現場製作部材，後者は工場製作部材に用いられることが多い。 | × 現場製作と工場製作が逆。
| ＮＡＴＭによるトンネルの施工では，鉄筋コンクリートやダクタイル鋳鉄のセグメントにより覆工を行う。 | × ＮＡＴＭではセグメントは使いません。
| 擁壁や土留め壁等の設計において，土圧の計算にマニング(Manning)式を用いる。 | × マニングは流速です。
液状化が懸念される砂層の液状化対策工法として、もっともふさわしくないものは次のうちどれか。(H16)
| サンドコンパクションパイルエ法 | ○ 妥当。
| 薬液注入工法 | ○ 妥当。
| 深層混合処理工法 | ○ 妥当。
| グラベルドレーン工法 | ○ 妥当。
| リチャージ工法 | × リチャージ工法は揚水した地下水を再び戻す工法で、液状化対策とはなりません。
次の記述において、正しいものはどれか。(H16)
| コンクリートは圧縮強度が引張強度に比べて低く、この欠点を補うために、鉄筋などの鋼材を使用して鉄筋コンクリート構造にしている。 | × 圧縮強度＞引張強度です。
| モルタルの構成材料は、コンクリートを構成する材料から細骨材を除いたものである。 | ×
| ベルヌーイの定理とは、損失水頭が無視できるような短い区間での流れにおいて、一つの流線に沿って位置（高度）水頭、速度水頭及び圧力水頭のエネルギーの総和が一定の値を持つことを示すものである。 | ○ その通り。
| 飽和粘土のような透水性が小さい士が荷重を受け、内部の間隙水が徐々に排出されて長時間かかって体積が減少していく現象を、土質力学分野で圧縮と定義されている。 | × 圧縮ではなく圧密です。
| 地質年代において、第三紀は第四紀より時代が新しい。 | × 第三紀→第四紀の順です。
性能設計に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H17)
| 「貿易の技術的障害に関する協定（ＷＴＯ／ＴＢＴ協定）」(1995年）に、「国際規格を基礎とした各国規格の作成」および「性能に着目した要件に基づく規格」を趣旨とした条項の規定がある。 | ○ その通り。
| 「土木・建築にかかる設計の基本」（2002年、国土交通省）では、設計対象とする構造物の基本的要求性能に「安全性」「使用性」「修復性」をあげている。 | ○ その通り。
| 土木学会や地盤工学会が作成したコードにおいて、構造物の「要求性能」とは、その構造物の目的に応じて、その構造物が保有する必要がある性能を、一般的な言葉で表現したものである。 | ○ その通り。
| 「土木・建築にかかる設計の基本」では、性能の検証（照査ともいう）は、ISO2394が規定する限界状態設計法を用いることが必須とされている。 | × 必須ではありません。
| 「土木・建築にかかる設計の基本」における「作用」は、「永続作用」、「変動作用」、「偶発作用」に区分されている。 | ○ その通り。
次の記述において、正しいものはどれか。
| 設計基準強度が、 18N/mm2と30N/mm2のコンクリートを比較すると、ヤング係数は前者が後者より大きい。(H17) | ×
| 同じ水セメント比であれば、コンシステンシーは単位水量が大きいほど、細骨材率が小さいほど増大する。 | ×
| 断層面より上位の上盤が下盤に対してずり落ちた断層を正断層という。 | ○ その通り。たとえばhttp://db.gakken.co.jp/jiten/sa/224680.htm
| マニング(Manning)の平均流速公式において、粗度係数が大きいほど流速は速くなる。 | ×
| 層流と乱流の限界は流体の種類に関係なく、無次元数である「ある値」の付近で起こることが知られている。この「ある値」のことを、フルード（Froude）数という。 | ×

## 用語
次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H13)
| JISは工業標準化を促進することによって品質の改善、生産能率の増進、生産の合理化、取引きの単純公正化、消費の合理化を図ること等を目的として制定された。 | ○ その通り。
| PFIとは、国民のニーズにより的確に応える事業の円滑な推進のため、計画段階から一般の人々の意見を聴取し事業を進める方式である。 | × PFIではなくてPI（パブリック・インボルブメント）です。
| WTOでは、物品の貿易に加え、サービスや知的所有権の貿易も対象とした協定と紛争解決、貿易政策、政府調達等の協定が発効された。 | ○ その通り。
| SI単位系とは、国際度量衡協会で世界的な標準化を進めるために採択された単位系で、SI単位とSI接頭語から構成される。 | ○ その通り。
| ISOとは、製品やサービスの世界的な標準化を進めることを目的として設立された組織である。 | ○ その通り。
次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H13)
| CADとは光ケーブルを用いて、遠隔地の災害情報を総括的に管理するシステムである。 | × CADはコンピュータ上での製図作業です。
| GISとは地図とそれに付随する各種データを一体的にコンピューターに蓄積し、空間的な検索、解析あるいは表示などができるようにしたシステムである。 | ○ その通り。
| TDMとは交通需要マネジメントのことをいい、自動車の効率的利用や公共交通への転換など交通行動の変動により、渋滞の緩和や環境負荷の軽減を図るシステムである。 | ○ その通り。
| GPSとは人工衛星を使い地球上､の三次元座標を測定するシステムであり、近年建設現場の測量などに活躍されている。 | ○ その通り。
| ITSとは情報通信技術等を用いることにより、渋滞の軽減等交通の円滑化を図るとともに、安全性、輸送効率及び快適性の向上の実現をねらいとするものである。 | ○ その通り。
新しい公共事業の進め方や公共工事の発注方式に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。(H15)
| ＰＦＩ（Private Finance Initiative）は，民間の資金とノウハウを使って効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図ることを目的として，英国で始まった社会資本整備・管理の手法である。我が国では，ＰＦＩ法が平成１１年に制定されて以来，駐車場，都市公園，下水道等の公共事業でＰＦＩが導入されつつある。 | ○ その通り。
| ＣＭ（Construction Management）は，米国で多用されている建設生産・管理システムの１つで，ＣＭＲ（Construction Manager）が技術的な中立性を保ちつつ，発注者の側に立って設計，発注手続き，工事監理などのマネジメント業務を行うものである。我が国では，民間工事で活用が進められてきたが，最近では公共工事の一部で試行が始まった。 | ○ その通り。
| 入札時ＶＥ（value Engineering）は，工事の入札時に入札希望者の技術提案を受け付け，技術提案が発注者の事前審査で承認された場合，その技術提案をもとに入札することができる入札方式であり，民間技術力の活用が期待できる公共工事に導入されつつある。 | ○ その通り。
| ISO 9000s（シリーズ）適用工事は，公共工事の品質保証水準の一層の向上などを目指す観点から，ISO 9000sの認証取得を入札の参加資格として発注される工事であり，建設会社におけるISO 9000s認証取得率の増加に伴い，国土交通省ではISO 9000s適用工事の試行を今後拡大することとしている。 | ○ その通り。
| 電子入札は，インターネットを通じて入札手続きをする方式であり，事務の簡素化や入札に係る費用の低減が図れるほか，公共工事の入札に参加しやすくなり，競争性が一層高まるなどの効果が期待されることから，国土交通省では，平成１６年度より一部の工事で電子入札の試行を始める予定である。 | × 「電子入札については、平成13年度より、一部の直轄事業・・・において実施しており、15年度からは・・・、全面的に実施する予定である。」(H15国土交通白書p.187)
次の記述のうち，誤っているものはどれか。(H15)
| 労働災害防止における危険予知活動（ＫＹＫ）とは，作業開始前にその作業に伴って発生する可能性のある災害を想定し，その防止策を立てることにより災害を未然に防止しようとする活動である。 | ○ その通り。
| 公共投資のフロー効果には，公共投資により創出された公的需要が波及効果を通じてＧＤＰを押し上げる乗数効果及び，建設部門のみならず幅広い産業分野において生産を誘発する生産誘発効果がある。 | ○ その通り。
| ＣＡＤとは，設計，シミュレーション又は部品若しくは製品の改良などの機能を遂行するための，計算機システムを使用する製図及び描画を含む設計活動のことである。 | ○ その通り。
| 土壌汚染対策法は，使用が廃止された特定有害物質に係る工場又は事業場の敷地の土地所有者等で当該施設を設置していたもの又は都道府県知事から通知を受けたものは，その土地の特定有害物質による土壌の汚染状況を指定調査機関に調査させ，その結果を都道府県知事に報告しなけれぱならないことを規定している。 | ○ その通り。
| 建設工事紛争審査会は，建設工事に伴う騒音振動等の地域の苦情に対応するため都道府県と中央に設けられているものである。 | × 「建設工事の請負契約に関する紛争を迅速に処理するため、建設工事紛争審査会において紛争処理手続きを行っている。」(H15国土交通白書p.247)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H16)
| 履行ボンドとは、履行保証制度の一つの方式で、請負者に債務不履行が生じた場合、保証人は代替業者を選定して工事を完成させるか、保証金を支払うかのいずれかの方法により保証債務を履行するものである。 | ○ その通り。
| ハザードマップとは、絶滅のおそれのある野生動植物の分布状況を示した地図をいう。 | × ハザードマップは災害予測や緊急避難経路などを示した地図のことです。
| 大深度地下とは、土地使用者等による通常の建築物の地下室としての利用あるいは建築物の基礎としての利用が行われない深さの地下をいう。 | ○ その通り。
| ライフサイクルコストとは、構造物の建設に要する費用だけでなく維持管理、補修、取り壊し等も含めた、構造物の生涯に要する費用の全体をいう。 | ○ その通り。
| ISO14001とは、製品やサービス等の環境負荷の低減を図る仕組みを構築するための環境マネジメントに関する国際規格である。 | ○ その通り。
次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H16)
| 首都高速道路及び阪神高速道路において実施されている環境ロードプライシングとは、有料道路ネットワーク内の並行する路線間に料金格差を設けることにより、住宅地域に集中した交通を湾岸部に転換しようとするものである。 | ○ その通り。
| ユニバーサルデザインとは、年齢や性別、体の自由・不自由、知覚・行動能力などの違いに関わりなく、より多様な人々が使えることをあらかじめ念頭において道具や環境をデザインしようとする考え方をいう。 | ○ その通り。
| シックハウス問題とは、住宅に使用される内装材等から住宅室内に発散する化学物質が居住者の健康に害を及ぼすおそれがあると言われている問題である。 | ○ その通り。
| 静脈物流システムとは、情報化技術を活用して渋滞を回避することにより定時性、速達性を改善しようとする物流システムである。 | × 静脈物流システムは循環資源を収集・運搬するもの（平成16年版国土交通白書ｐ.230）で、記述内容はＩＴＳです。
| リモートセンシングとは、対象にふれることなく、航空機や人工衛星を利用して、地表面、海面や大気の状態を観測する技術である。 | ○ その通り。
次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H17)
| 景観法は、地方公共団体による景観条例の制定が進む一方で、基本理念など景観に関する国民共通の規範がなく、条例を支える法律の根拠がないことなどから創設されたものである。 | ○ その通り。
| ユニットプライス型積算方式とは、工事契約締結後に受注者と発注者が合意した単価の実績データを蓄積・分析し、予定価格の算出に用いる積算方式である。 | ○ その通り。
| ユビキタス・ネットワークとは、いつでも、どこでも、誰でも接続（情報入手）が可能なネットワーク環境のことである。 | ○ その通り。
| 公共交通分野におけるシームレス化とは、乗り継ぎ等の交通機関間の「継ぎ目」や交通ターミナル内の歩行・乗降に際しての「継ぎ目」を、同一ホームによる乗り換え、接続ダイヤの設定、共通ICカードの導入などにより、ハード・ソフト両面にわたって解消することをいう。 | ○ その通り。
| アセットマネジメントとは、国民や地方公共回体の意見を聴きながら、事業者が環境影響評価の項目及び手法について、事業や地域の特性に応じた最もふさわしいものを選定する手続のことをいう。 | × 記載内容はスコーピングのことです。
次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H17)
| コールドジョイントとは、先に打ち込んだコンクリートと後から打込んだコンクリートとの間に生じる完全に一体化してない継目のことである。 | ○ その通り。
| 泥水式シールドとは、泥水に所定の圧力を与え切羽の安定を図り、泥水を循環させることにより、掘削上の流体輸送を行う方式のシールドである。 | ○ その通り。
| 補強土工法とは、土構造物の構築で、土中に補強材を敷設あるいは挿入し、土と補強材との相互作用により土構造物全体の安定性と強度を高める方法のことである。 | ○ その通り。
| 労働災害の統計に用いられる強度率とは、1000延実労働時間あたりの労働災害による労働損失日数のことである。 | ○ その通り。
| アカウンタビリティとは、ブルドーザーやダンプトラック等の建設施工機械の走行性の良否を示す地表面の能力のことである。 | × 記載内容はトラフィカビリティのことです。

## 技術史
下記のＡ～Ｅの社会資本と、その整備に係わった人物の組合せとして最も適切なものは次の①～⑤のうちどれか。（H17) Ａ：日本最初の鉄道 Ｂ：琵琶湖疎水 Ｃ：東京駅駅舎 Ｄ：小樽港 Ｅ：安積疎水
| A:エドモンド・モレル、B:田辺朔郎、C: 辰野金吾D:広井勇、E:ファン・ドールン | ○（エドモンド・モレル）新橋～横浜間に日本初の鉄道を敷く際、工部省の招きで技師長・建築師長として1870年に来日。 （田辺朔郎）京都に琵琶湖疏水を開通。 （ジョサイア・コンドル）建築学最初の師匠。 （辰野金吾）コンドルの一番弟子、東京駅や日銀本店を設計。 （広井勇）小樽築港
| Ａ：ジョサイア・コンドル、Ｂ：広井勇、Ｃ：辰野金吾、Ｄ：田辺朔郎、Ｅ：エドモンド・モレル | ×
| Ａ：エドモンド・モレル、Ｂ：広井勇、Ｃ：ジョサイア・コンドル、Ｄ：辰野金吾、Ｅ：ファン・ドールン | ×
| Ａ：ファン・ドールン、Ｂ：田辺朔郎、Ｃ：ジョサイア・コンドル、Ｄ：辰野金吾、Ｅ：広井勇 | ×
| Ａ：ファン・ドールン、Ｂ：辰野金吾、Ｃ：エドモンド・モレル、Ｄ：田辺朔郎、Ｅ：広井勇 | ×

## 環境
循環型社会形成推進基本法及びその関連法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H13)
| 「循環型社会形成推進基本法」は、社会における物質循環の形成及びこれによる天然資源の消費抑制と環境負荷低減を目的に制定された。 | ○ その通り。
| 「循環型社会形成推進基本法」では、排出抑制が最も重要であることを明確にしている。 | ○ その通り。
| 「循環型社会形成推進基本法」では、製品製造などの事業者に対して、製品使用後の段階における責任はないことを明確にしている。 | × 製品使用後の段階に責任があることを明らかにしています。
| 「建設リサイクル法」（通称）は、工事受注者に建築物の分別解体や建設廃材の再資源化などを義務づけ、建設資材などの再生利用を促進することを目的に制定された。 | ○ その通り。
| 「グリーン購入法」（通称）は、国などの各機関が自ら基準を定めて環境物品の調達を推進するために制定された。 | ○ その通り。
環境に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H13)
| 平成10年現在、建設工事に伴い排出される建設廃棄物が全産業廃棄物の排出量の約２割、最終処分量の約３割以上を占め、その発生抑制、リサイクルの推進が強く求められている。 | ○ その通り。
| 内分泌擾乱化学物質（いわゆる環境ホルモン）の問題は、生態系や人の健康に様々な影響を及ぼすことが懸念される重要な課題であり、健全な水循環、住環境の構築のために必要な調査研究が行われている。 | ○ その通り。
| 地球温暖化のメカニズムは、大雑把には二酸化炭素等の温室効果ガスが大気中に過剰に蓄積された結果、日射を吸収して加熱された地表面からの赤外線放射を温室効果ガスが吸収してしまい、宇宙への熱の放出が過剰に妨げられ、地球規模で気候が温暖化するというものである。 | ○ その通り。
| 平成９年に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議において京都議定書が採択され、平成20年（2008年）から平成24年(2012年）までの期間中に、日本は温室効果ガスの排出を平成２年(1990年）レベルより3％削減することが課せられた。 | × ３％ではなくて６％です。
| ダイオキシン問題は、将来にわたって、国民の健康を守り、環境を保全するために政府を挙げて取り組んでいくべき重要な課題であり、「ダイオキシン類対策特別措置法」が平成12年から施行されている。 | ○ その通り。
従来の環境影響評価実施要綱（昭和59年８月閣議決定）に代わり、平成11年６月に全面施行された環境影響評価法の新たな特徴についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H13)
| 第一種事業に準ずる規模の第二種事業について、環境影響評価の実施の必要性を個別に判定する仕組みを導入した。 | ○ その通り。法第２条
| 環境影響評価の準備書の手続きの前に、対象事業実施区域、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の方法等について記した方法書を作成しなければならなくなった。 | ○ その通り。法第５条
| 環境保全対策を実施しようとする場合、その措置を講ずることとするに至った検討の状況を準備書に記載すべきことが規定された。 | ○ その通り。法第14条
| 許認可などに係る個別法の審査基準に環境保全の視点が含められていない場合を除き、アセスメント結果に応じて、許認可等を与えないことや条件を付すことができることとなった。 | × 個別法に環境保全の視点が含められていなくとも、アセス結果に応じて許認可等を与えないこと・条件を伏す事ができます（法第33条）。
| 従来、環境庁長官（現、環境大臣）は主務大臣から意見を求められた時しか意見を述べられなかったが、本法では必要に応じて意見を述べることが可能となった。 | ○ その通り。法第23条
企業の環境保全への取り組み活動に関する次の記述のうち､誤っているものはどれか。（H14)
| グリーン購入とは、市場に供給される製品・サービスの中から環境負荷が少ないものを優先的に購入することをいう。 | ○ その通り。法第23条
| 環境報告書とは、最高経営責任者の緒言、環境保全に関する方針・目標・行動計画、環境マネジメントに関する状況および環境負荷の低減に向けた取り組み等について取りまとめ、一般に公表するものをいう。 | ○ その通り。法第23条
| 環境会計とは、企業などが事業活動における環境保全対策のためのコストをその他の事業活動に要したコストと分離し、公表するための仕組みであり、環境保全対策により得られた効果の公表は含まれない。 | × 断定的、あるいはつっけんどんな感じがする選択肢が怪しいという択一セオリーと、今の時代に「公表」に対して否定的なので怪しいとわかります。
| ＩSO14001とは、環境マネジメントに関する国際規格で、企業活動、製品およびサービスの環境負荷の低減など継続的な改善を図る仕組みを構築するための要求事項を規定したものである。 | ○ その通り。法第23条
| ゼロエミッションとは、製造工程等から排出される廃棄物を別の産業の再生原料として利用するなどして、全体での「廃棄物ゼロ」を目指す生産システムのことをいう。 | ○ その通り。法第23条
建設副産物に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。（H14)
| 平成12年度における建設廃棄物の排出量は、全国で約5億トンである。 | ×
| 平成11年度における全国の産業廃棄物の不法投棄状況を見ると、建設廃棄物が全体量の約3割を占めている。 | ×
| 平成12年度におけるコンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊のリサイクル率は高く、いずれも9割以上である。 | ○ その通り。
| 平成12年度の海面埋立てを除く建設工事における土砂利用量のうち、建設発生土からの利用率は低く2割程度である。 | ×
| 平成12年度における土木系廃棄物と建築系廃棄物のリサイクル率を比較すると、建築系の方が高い。 | ×
環境に関する次の記述のうち､誤っているものはどれか。（H14)
| 環境アセスメントの手続きにおけるスコーピングとは、個別の環境影響評価について、関係者の意見を聞き、事業特性および地域特性を勘案しながら、適切な環境影響評価の項目および手法を選定するプロセスのことである。 | ○ その通り。
| リサイクル原則化ルールとは、建設資材の利用や建設副産物の処理において、費用が従来と同等であれば、再生資源の利用および再資源化施設の活用を原則とする措置のことである。 | × 費用が多少高くなっても（経済性にかかわらず）一定条件を満たせばリサイクルを行います。
| モーダルシフトとは、環境負荷の少ない大量輸出機関である鉄道貨物輸送、内航海運の活用を図ることであり、これにより物流分野における二酸化炭素排出量の削減に寄与するものである。 | ○ その通り。
| 京都議定書とは、平成9年に京都で開催された「気候変動枠組条約第3回締約国会議」において採択されたもので、先進各国の温室効果ガスの排出削減目標を定めている。 | ○ その通り。
| ヒートアイランド現象とは、都市において高密度のエネルギーが消費され、また、地面の大部分がアスファルト等で覆われていることなどにより、都市部の気温が郊外に比べ高くなる現象をいう。 | ○ その通り。
建設・運輸部門における国の環境に係る施策に関する次の記述のうち，正しいものはどれか。(H15)
| 公共工事については，資材，建設機械の使用に当たり，事業毎の特性，必要とされる強度や耐久性，機能の確保，コスト等に関わりなく，環境負荷の小さな資材，建設機械を使用した公共工事の調達を積極的に推進している。 | ×
| 木材は，加工に要するエネルギーが他の素材と比較して少ないこと等地球温暖化防止に資する環境に優しい一面を有する素材であるが，供給地の遍在による品質の不均質性の問題から，公共工事における木材の使用は最小限度に抑制している。 | ×
| 下水汚泥については，脱水・焼却等による減量化，建設資材化等によるリサイクルを促進している。しかしながら，下水汚泥の発生量は今後も増加すると見込まれ，集約的に汚泥を処理する流域下水汚泥処理事業や，農業集落排水事業等に由来する汚泥との共同処理の推進等により，汚泥処理の効率化を図っている。 | ○ 「下水汚泥については、脱水・焼却等による減量化、建設資材化等によるリサイクルを促進している(・・・)。しかしながら、下水汚泥の発生量は今後も増加すると見込まれ、集約的に汚泥を処理する流域下水汚泥処理事業や、農業集落排水事業等に由来する汚泥との共同処理の推進等により、汚泥処理の効率化を図っている。」(H15国土交通白書p.288）。
| 我が国全体のＣＯ2排出量の２割を占める運輸部門については，1990年から2000年の間に約２１％増と急増しており，何も対策を取らなければ，2010年の時点では1990年比で約４割も増加すると見込まれている。これを1990年比６％減に抑制する施策を推進している。 | ×
| 良好な河川環境の保全に必要な豊かな河川水量を確保するため，河川整備の計画等において，動植物の生息・生育環境，景観，水質等を踏まえた必要流量を定めている。また，利水に支障を及ぼさない範囲で計画堆砂容量の一部をダム下流の河川環境の保全・改善の容量として有効に活用するダムの弾力的管理試験も実施されている。 | ×
生物の多様性に関する条約並びに同条約に基づく新・生物多様性国家戦略に関する次の記述のうち，正しいものはどれか。(H15)
| 動植物園など自然の生息地外での飼育栽培も，生物多様性の保全に役割を果たす。 | ○ 動植物園は、絶滅危惧種の保全に役割を果たします。
| 移入種（外来種）であっても，繁殖が活発であればその地域の生物多様性の保全になる。 | ×
| 人間活動に直接被害を与える生物は，生物多様性の保全対象となっていない。 | ×
| 遺伝子組み換え生物による生態系への影響が不透明なため，遺伝子レベルの多様性は保全対象となっていない。 | ×
| 自然再生等によって人工的に自然を造成する方法は，生物多様性保全のための施策としては位置付けられていない。 | ×
我が国における建設廃棄物及び産業廃案物の状況等に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。(H15)
| 平成１２年度の建設廃棄物排出量は，全産業廃棄物排出量の約２割を占める。 | ○ その通り。
| 平成１２年度の建設廃棄物の最終処分総量は約4,500万トンと，平成７年度からほぼ半減した。 | × H7の最終処分量は4,100万ｔ，Ｈ12は1,300万ｔで、70％減少です。
| 平成１２年度の建設廃棄物全体のリサイクル率は８５％で，５年前に比し約１．５倍となる改善をみたが，これは主としてアスファルト・コンクリート塊，コンクリート塊及び建設汚泥のリサイクル率向上による。 | ○ その通り。
| 産業廃棄物の最終処分場の残余容量は，平成９～１２年度の間，年々減少を続けている。平成１２年度時点の同処分場の残余年数は，４年弱となっている。 | ○ その通り。
| 一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事，新築工事等については，基準に従ったコンクリート，アスファルト，木材等の分別解体及びそれらの廃棄物の再資源化等が，法律により義務付けられている。 | ○ その通り。
建設部門にかかる環境に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H16)
| 浮遊粒子状物質の一次粒子とは、工場等から排出されるぱいじんやディーゼル排気粒子等の人為的発生源によるものを言う。 | × 自然起源のものもあります。
| 建設廃棄物は、全産業廃棄物排出量の約２割、最終処分量の約３割を占めている。 | ○ その通り。
| 我が国全体のＣＯ2排出量の２割を占める運輸部門については、何も対策をとらなければ、2010年の時点では1990年比で約４割もＣＯ2の排出が増加すると見込まれている。 | ○ その通り。
| 自動車からのＳＰＭやＮＯｘ、 ＣＯ2の排出量は、適正速度での走行時において最少となることから、幹線道路ネットワークの整備、ボトルネック対策等は、大気汚染等の沿道環境改善に大きく貢献するとともに、温暖化対策にも資するものである。 | ○ その通り。
| 国士交通省では、水生生物の保全の観点から新たに環境基準が定められた亜鉛やその他の物質について、河川における汚染の実態や生物への影響を把握するため、調査を行っている。 | ○ その通り。
環境省が策定し、使用しているレッドデータブックのカテゴリー定義に関する次の記述のうち、絶滅危倶Ⅱ類として正しいものはどれか。(H16)
| 絶滅の危険が増大している種で、現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来、上位ランクに移行することが確実と考えられるもの。 | ○ その通り。
| 絶滅の危機に瀕している種で、現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なもの。 | × 絶滅危惧Ⅰ類です。
| 存続基盤が脆弱な種で、現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては上位ランクに移行する要素を有するもの。 | × 準絶滅危惧です。
| 絶滅の危機に瀕している種で、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの。 | × 絶滅危惧ⅠB類です。
| 絶滅の危機に瀕している種で、ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの。 | × 絶滅危惧ⅠA類です。
我が国における循環型社会形成に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H16)
| 循環型社会形成のための課題の一つである３ Ｒとは、リデュース（発生抑制)、リユース（再使用)、リサイクル（再生利用）である。 | ○ その通り。
| いわゆる「グリーン購入法」に基づき、国士交通省は15年度は41品目、16年度は53品目の資材、建設機械若しくは工法を使用し、又は目的物を構築する公共工事の調達を推進している。 | ○ その通り。
| 平成14年度の建設副産物のうち、アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊及び建設発生木材の３品目は約40％を占めた。 | × 平成16年版国土交通白書ｐ.228。
| 平成14年度の建設廃棄物は、士木系廃棄物の方が建築系廃棄物より多く、リサイクル率は士木系廃棄物の方が建築系廃棄物より高い。 | ○ その通り。
| 平成14年度における下水汚泥リサイクル率は約60％であった。 | ○ その通り。
ＩＳＯ14001の環境マネジメントシステムに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(H17)
| 環境マネジメントシステムは、計画、実施、点検、マネジメン゛トレビューのいわゆるＰＤＣＡサイクルを継続的に実施することにより、環境配慮の取り組みの改善を図るものである。 | ○ その通り。
| 環境方針は、トップマネジメントが定め、文書にすることが必要であり、組織で働く又は組織のために働くすべての入に周知するほか、ご誰でも入手できるようにしておかなければならない。 | ○ その通り。
| 環境マネジメントシステムでは、ISOが定める環境改善や環境負荷低減の目標値を達成しなければならない。 | × ISO14001に数値目標はありません。
| 環境マネジメントシステムでは、環境に関する緊急事態や事故の可能性について予め検討し、どのように対応するかの手順を確立しなければならない。また、緊急事態や事故が発生した場合には、有害な環境影響を予防・緩和するとともにヽこの手順のレビューもしなければならない。 | ○ その通り。
| 環境マネジメントシステムでは、環境活動に関する日常的な点検のほか、環境マネジメントシステムが規格の要求事項を含めて、計画された取決め事項に適合し、適切に実施・維持されているかを判断するため、自ら内部監査を行わなければならない。 | ○ その通り。
次の環境に関する法令の説明のうち、誤っているものはどれか。(H17)
| 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき、国内希少野生動植物種の生きている個体は、例外規定を除き捕獲、採取、殺傷又は損傷をしてはならない。 | ○ その通り。
| 「自然再生推進法」に基づき、一定の面積以上の開発を行う事業者には、当該事業が引き起こす自然の破壊に対応し、その代替となる自然再生に資する措置をとることが義務付けられる。 | × 自然再生推進法には代替処置は含まれていません。たとえばhttp://www.ron.gr.jp/law/law/sizen_sa.htmを参照。
| 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、事業者は、単独に又は共同して、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。 | ○ その通り。
| 「土壌汚染対策法」に基づき、都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、その土地の汚染の状況について、その土地の所有者等に対して、調査をさせて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。 | ○ その通り。
| 「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」に基づき、窒素酸化物及び粒子状物質による大気の汚染が著しい特定の地域内に使用の本拠の位置を有する一定の自動車に対して、それぞれ窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準が定められる。 | ○ その通り。